## Úvod
IKO Výpočtový program spotřeby šindelů a příslušenství
Návod k použití:
1. Vyberte typ šindele na příslušném listu anebo proklikněte název na seznamu v tabulce níže.
2. Do červených povinných polí vyplňte - celkovou výměru střechy, součet okapových hran, hřebeny a nároží, jen hřebenovou délku, úžlabní vzdálenost (součty).
3. Program Vám nabídne Nákupní seznam položek v příslušném množství (již zaokrouhleno na celá balení).
| Vyberte typ šindele: | Sklon:
| Cambridge Xpress | 15° - 85°
| Cambridge Xtreme 9,5° | 9,5° - 90°
DŮLEŽITÉ! Informace o odvětrání střech
Poznámky:
Tyto výpočty jsou odhadem spotřebovaného materiálu. Skutečná spotřeba se může lišit v závislosti na složitosti střechy a místních podmínkách.
IKO nepřebírá odpovědnost za správnost údajů

## Cambridge Xpress
↓ ↓ ↓ Vyplňte červená pole, prosím ↓ ↓ ↓ | [11 empty] | ↓ Popis použitých výrobků
Celková plocha střechy (m2) |  | Součet okapových hran střechy* (bm) |  | Nároží a hřeben (bm) |  | Z toho pouze hřeben* (bm) |  |  | Úžlabí (bm)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | IKO Cambridge Xpress - laminovaný dvouvrstvý šindel v provedení 8 barev. V balíku 3,1 m2. Hmotnost m2 na střeše je 11,4 kg. Vhodné na sklony střech 15° - 85°. Platinová systémová záruka 15 let/produktová záruka 25 let. Více o šindeli IKO Cambridge Xpress a zárukách na www.iko.cz.
|  | * pro výpočet startovací řady |  |  |  | * pro výpočet odvětrání
Vaše střecha je odvětrána správně. Více o odvětrání v posledním listu.
IKO Superglass 3-Tab - použijte jako hřebenový nebo nárožní šindel pouhým vyříznutím ze šindele. Viz přiložený obrázek.
SPOTŘEBA MATERIÁLU Seznam IKO prodejců najdete na www.iko.cz
IKO Armourbase PRO/PLUS - podkladní pás pod šindele. Při sklonech střech 15°- 20° nutno použít Armourbase PLUS s přelepenými přesahy 10 cm. Pro sklony střech 21° a více použijte Armourbase PRO s přesahy 10 cm. Hmotnost role 8,1 kg, v roli 30 x 1 m. Tloušťka pásu 0,5 mm. Přichycení hřebíky do záklopu každých 40 cm.
Název materiálu | [6 empty] | spotř. | zaokr. |  | jedn.
Armourbase PRO/PLUS (podkladní pás, role=30bm) | [6 empty] | 0 | 0 |  | počet rolí
Cambridge Xpress šindel (střecha, 3,1m2) | [6 empty] | 0 | 0 |  | balíků
Superglass 3Tab šindel (start.řada,hřeben, nároží) | [6 empty] | 0 | 0 |  | balíky/ů |  |  | IKO Armourvalley - APP modifikovaný asfaltový pás vyrobený v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo pokrytí částí střechy s nízkým sklonem. V roli 7,5 x 1 m, vykryje délku úžlabí o délce 7 m s překryvem 0,5 m. Hmotnost role 36 kg. Tloušťka pásu 4 mm.
IKO Armourvalley (pokrytí úžlabí, role=7,5m) | [6 empty] | 0 | 0 |  | počet rolí
IKO Armourvent Multi PLUS (odv. hřebene, 6bm) | [6 empty] | 0 | 0 |  | počet rolí
IKO hřebíky 30mm | [6 empty] | 0 | 0 |  | kg
IKO Shingle/Plastal Stick (lepicí tmel, 310ml) | [6 empty] | 0 | 0 |  | ks/kartuší |  |  |  | IKO Armourvent Multi PLUS - hřebenový odvětrávací pás zajišťující největší prostor odvětrání. Rozměry pásu 600 x 28,5 cm, bm odvětrá 275 cm2. Dodáváno včetně hřebíků.
výpočtová linka, NEUPRAVOVAT ! výpočtová linka, NEUPRAVOVAT ! výpočtová linka, NEUPRAVOVAT !
Podkladový pás Armourbase Pro vč.rezervy 10% | Startovací řada Superglass 3Tab |  | Šindel IKO Cambridge Xpress vč.rezervy 10% |  | Hřeben a nároží Superglass 3Tab | Odvětrání Armouvent Multi+ |  | Úžlabí IKO Armourvalley |  |  | Hřebíky IKO 30mm | Tmely IKO Shingle Stick
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
(role=ks) 30m v roli | (balíky) |  | (balíky) |  | (balíky) | (role=ks) 6m v roli |  | (role, pás=ks) |  |  | (kg) | (kartuše=ks)
0 |  | Vaše střecha je odvětrána správně. Více o odvětrání v posledním listu.
Poznámky:
* Tyto výpočty slouží k odhadu spotřebovaného materiálu. Skutečná spotřeba materiálu se může lišit dle složitosti střechy a pracnosti, případně lokálních podmínek na střeše. | [13 empty] | IKO Shingle Stick (IKO Plastal Stick) - asfaltové tmely pro podlepení šindelů u hřebene, na závětrných a okapových lištách a všech ostatních částech střechy. Bez ředidel a rozpouštědel.
* Spotřeba odvětrávačů je pouze odhadem. Přesný počet odvětrávačů je nutné stanovit dle tvaru a plochy střechy a je nutné využít pravidlo 1/300. Více o výpočtech odvětrání na stránkách www.iko.cz v sekci Ke stažení.
*U sklonu střechy nad 60° je nutné použít o cca. 60% hřebíků více a je nutné každý šindel dodatečně podlepit asfaltovým tmelem Shingle Stick. Více v Návodech na pokládku. | [12 empty] | IKO Hřebíky - galvanizované hřebíky s konickým vroubkováním zabraňující vylézání hřebíků z OSB desek. Baleno ve kbelíku po 5kg. Dostupné délky 20, 25, 30, 35 mm.
* U sklonu střechy mezi 15°- 20° je potřeba použít samolepicí (v přesazích) podkladní pás IKO Armourbase PLUS. Více v Návodech na pokládku.
IKO nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost údajů.

## Cambridge Xtreme 9,5°
↓ ↓ ↓ Vyplňte červená pole, prosím ↓ ↓ ↓ | [11 empty] | ↓ Popis použitých výrobků
Celková plocha střechy (m2) |  | Součet okapových hran střechy* (bm) |  | Nároží a hřeben (bm) |  | Z toho pouze hřeben* (bm) |  |  | Úžlabí (bm)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | IKO Cambridge Xtreme 9,5° - celoplošně lepivý laminovaný dvouvrstvý šindel v provedení 7 barev. V balíku 3,1 m2. Hmotnost m2 na střeše je 11,6 kg. Vhodné na sklony střech 9,5° - 90°. Platinová systémová záruka 15 let/produktová záruka 30 let. Více o šindeli IKO Cambridge Xtreme 9,5° a zárukách na www.iko.cz.
|  | * pro výpočet startovací řady |  |  |  | * pro výpočet odvětrání
Vaše střecha je odvětrána správně. Více o odvětrání v posledním listu.
IKO Superglass 3-Tab - použijte jako hřebenový nebo nárožní šindel pouhým vyříznutím ze šindele. Viz přiložený obrázek.
SPOTŘEBA MATERIÁLU Seznam IKO prodejců najdete na www.iko.cz
IKO Armourbase PLUS/PRO - podkladní pás pod šindele. Při sklonech střech 9,5°- 20° nutno instalovat Armourbase PLUS. Pro sklony střech 21° a více Armourbase PRO s přesahy 10 cm. Hmotnost role 8,1 kg, v roli 30 x 1 m. Tloušťka pásu 0,5 mm. Přichycení hřebíky do záklopu každých 40 cm.
Název materiálu | [6 empty] | spotř. | zaokr. |  | jedn.
Armourbase PRO/PLUS (podkladní pás, role=30bm) | [6 empty] | 0 | 0 |  | počet rolí
Cambridge Xtreme 9,5° šindel (střecha, 3,1m2) | [6 empty] | 0 | 0 |  | balíků
Superglass 3Tab šindel (start.řada,hřeben, nároží) | [6 empty] | 0 | 0 |  | balíky/ů |  |  | IKO Armourvalley - APP modifikovaný asfaltový pás vyrobený v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo pokrytí částí střechy s nízkým sklonem. V roli 7,5 x 1 m, vykryje délku úžlabí o délce 7 m s překryvem 0,5 m. Hmotnost role 36 kg. Tloušťka pásu 4 mm.
IKO Armourvalley (pokrytí úžlabí, role=7,5m) | [6 empty] | 0 | 0 |  | počet rolí
IKO Armourvent Multi PLUS (odv. hřebene, 6bm) | [6 empty] | 0 | 0 |  | počet rolí
IKO hřebíky 30mm | [6 empty] | 0 | 0 |  | kg
IKO Shingle/Plastal Stick (lepicí tmel, 310ml) | [6 empty] | 0 | 0 |  | ks/kartuší |  |  |  | IKO Armourvent Multi PLUS - hřebenový odvětrávací pás zajišťující největší prostor odvětrání. Rozměry pásu 600 x 28,5 cm, bm odvětrá 275 cm2. Dodáváno včetně hřebíků.
výpočtová linka, NEUPRAVOVAT ! výpočtová linka, NEUPRAVOVAT ! výpočtová linka, NEUPRAVOVAT !
Podkladový pás Armourbase Pro vč.rezervy 10% | Startovací řada Superglass 3Tab |  | Šindel IKO Cambridge Xpress vč.rezervy 10% |  | Hřeben a nároží Superglass 3Tab | Odvětrání Armouvent Multi+ |  | Úžlabí IKO Armourvalley |  |  | Hřebíky IKO 30mm | Tmely IKO Shingle Stick
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
(role=ks) 30m v roli | (balíky) |  | (balíky) |  | (balíky) | (role=ks) 6m v roli |  | (role, pás=ks) |  |  | (kg) | (kartuše=ks)
0 |  | Vaše střecha je odvětrána správně. Více o odvětrání v posledním listu.
Poznámky:
* Tyto výpočty slouží k odhadu spotřebovaného materiálu. Skutečná spotřeba materiálu se může lišit dle složitosti střechy a pracnosti, případně lokálních podmínek na střeše. | [13 empty] | IKO Shingle Stick (IKO Plastal Stick) - asfaltové tmely pro podlepení šindelů u hřebene, na závětrných a okapových lištách a všech ostatních částech střechy. Bez ředidel a rozpouštědel.
* Spotřeba odvětrávačů je pouze odhadem. Přesný počet odvětrávačů je nutné stanovit dle tvaru a plochy střechy a je nutné využít pravidlo 1/300. Více o výpočtech odvětrání na stránkách www.iko.cz v sekci Ke stažení.
*U sklonu střechy nad 60° je nutné použít o cca. 60% hřebíků více. Více v Návodech na pokládku. | [12 empty] | IKO Hřebíky - galvanizované hřebíky s konickým vroubkováním zabraňující vylézání hřebíků z OSB desek. Baleno ve kbelíku po 5kg. Dostupné délky 20, 25, 30, 35 mm.
* U sklonu střechy mezi 9,5°- 20° je potřeba použít samolepicí (v přesazích) podkladní pás IKO Armourbase PLUS. Více v Návodech na pokládku.
IKO nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost údajů.

## Odvětrání
Plocha střechy | Armourvent Multi/Multi Plus počet ventil. jednotek (ks) |  |  | nebo | Armourvent Standard počet ventil.jednotek (ks) |  | nebo | Armourvent Special počet ventil.jednotek (ks) |  | nebo | Armourvent Ridge/Ridge Plus počet ventil. jednotek (ks) |  | 0 | 0
0 | 0 |  | bm |  | 0 | ks |  | 0 | ks |  | 0 | bm
| 0 |  | ks |  | 0 | ks |  | 0 | ks |  | 0 | ks
Odvětrání - ventilace šindelových střech IKO.
Výpočet střešní ventilace
Každá střecha musí mít zajištěno nasávání vzduchu do střešního pláště u okapových hran, odvětranou mezeru pod záklopem a zajištěno vysávání/odsávání vzduchu co nejvýše v hřebeni střechy.
IKO používá pro výpočet odvětrání pravidlo 1/300 pro střechy se sklonem 15°-40°, resp. 1/600 pro střechy se sklonem 41°-85°. | [12 empty] | Ventilace (nasávání, průběh a vysávání vzduchu) šindelových střech je jednou z nejdůležitějších podmínek pro správnou funkčnost střechy. Odvětrání/ventilace je požadována v Návodech na pokládku i v českých normách. Odvětrání je nedílnou součástí a podmínkou pro platnost záruk IKO
Pravidlo 1/300 (resp. 1/600) znamená, že na 300m2 (resp. 600m2) zateplené plochy střechy musí být zajištěn 1m2 odvětrání střechy. 50% prostoru odvětrání musí být dole u okapové hrany a slouží jako nasávání vzduchu, 50% musí být umístěno co nejvýše hřebeni a slouží jako odvod/vysávání vzduchu.
Příklad výpočtu odvětrání ventilace střechy s IKO Armourvent Multi/ Multi Plus:
Plocha střechy 120m2, Sklon střechy 35°, prostor odvětrání Iko Armourvent Multi 275cm2/bm
Celkový požadovaný otvor odvětrání: 120/300=0,4000m2 = 4000cm2
50% nasávání vzduchu u okapů = 2000cm2 (zajištěno např. šířkou kontralatě) a 50% vysávání vzduchu u hřebene = 2000cm2
Počet metrů odvětrání v hřebeni: 2000 cm2/275 cm2 (Armourvent Multi) = 7,30 bm IKO Armourvent Multi
Výpočet ventilace stejné střechy v případě použití odvětrávačů IKO Armourvent Special s prostorem odvětrání 30 cm2/ks
Počet odvětrávačů IKO Armourvent Special: 2000 cm2/30 cm2 (Armourvent Special) = 67 ks IKO Armourvent Special
Obdobně se dá výpočítat nutnost použítí jiných odvětrávačů na základě znalosti prostoru odvětrání daného odvětrávače. | [12 empty] | V tomto listu nejsou zmíněny všechny podrobnosti k navrhování, výpočtu a instalaci odvětrání do střechy. Ty je možné získat v Návodech na pokládku na www.iko.cz
POZOR: Nedostatečné odvětrání střechy, přečtěte si jak zajistit správné odvětrání střechy v posledním listu" |  | Pokud ve výpočtu spotřeby materiálu pro vaši střechu vyskočilo hlášení o nedostatečné odvětrání, je potřeba navrhnout odvětrání dle pravidel uvedených výše. Příklady možností: zdvojit odvětrání IKO Armourvent Multi do hřebene, dodat odvětrání do nároží střechy, dodat odvětrání do valeb či polovaleb, apod.
Nabídka odvětrávačů IKO: